## Sample6985.Sample-new
Длинна волны | % отражённого света |  | Итоговое полглощение |  | Вода
850 | 100.6322 | 85.1529 | 84.5206 | 0.069801 | -0.0027371
849 | 100.4214 | 85.24 | 84.8186 | 0.069356 | -0.0018263
848 | 100.0539 | 83.9768 | 83.9228 | 0.075841 | -0.00023416
847 | 99.6877 | 84.622 | 84.9343 | 0.072517 | 0.0013586
846 | 99.7183 | 83.5807 | 83.8624 | 0.077894 | 0.001225
845 | 99.5848 | 83.8853 | 84.3005 | 0.076314 | 0.0018071
844 | 100.2704 | 84.3361 | 84.0658 | 0.073986 | -0.0011727
843 | 99.7086 | 84.3426 | 84.634 | 0.073953 | 0.0012673
842 | 99.7414 | 84.7682 | 85.0268 | 0.071767 | 0.0011246
841 | 99.3429 | 84.1008 | 84.7579 | 0.0752 | 0.002863
840 | 99.5982 | 83.7771 | 84.179 | 0.076875 | 0.0017487
839 | 100.5757 | 84.2931 | 83.7174 | 0.074208 | -0.0024932
838 | 99.7 | 84.0325 | 84.3325 | 0.075553 | 0.0013048
837 | 99.5185 | 83.5997 | 84.0812 | 0.077795 | 0.002096
836 | 99.826 | 84.0102 | 84.1843 | 0.075668 | 0.00075654
835 | 100.0559 | 83.7711 | 83.7152 | 0.076906 | -0.00024262
834 | 100.2957 | 83.8848 | 83.5891 | 0.076317 | -0.0012822
833 | 99.8905 | 83.8505 | 83.96 | 0.076494 | 0.00047599
832 | 100.0114 | 83.7564 | 83.745 | 0.076982 | -4.9693e-05
831 | 99.9744 | 83.7592 | 83.7848 | 0.076968 | 0.00011131
830 | 100.2371 | 83.8633 | 83.6262 | 0.076428 | -0.0010286
829 | 99.7237 | 83.9844 | 84.2607 | 0.075801 | 0.0012015
828 | 99.6854 | 83.3422 | 83.6568 | 0.079135 | 0.0013684
827 | 99.9111 | 83.5603 | 83.6492 | 0.078 | 0.00038619
826 | 99.7472 | 83.4158 | 83.6686 | 0.078752 | 0.0010994
825 | 100.3145 | 83.6902 | 83.3757 | 0.077325 | -0.0013636
824 | 100.2754 | 83.7563 | 83.4808 | 0.076983 | -0.0011946
823 | 100.2245 | 83.457 | 83.2325 | 0.078537 | -0.00097391
822 | 99.7241 | 83.5108 | 83.7867 | 0.078257 | 0.0011998
821 | 100.404 | 83.7326 | 83.3286 | 0.077105 | -0.0017512
820 | 100.4436 | 83.6658 | 83.2222 | 0.077452 | -0.0019225
819 | 100.3766 | 83.4624 | 83.0858 | 0.078509 | -0.0016326
818 | 100.3402 | 83.1977 | 82.8575 | 0.079889 | -0.0014748
817 | 100.158 | 83.2656 | 83.1076 | 0.079534 | -0.00068571
816 | 99.7585 | 82.9594 | 83.201 | 0.081134 | 0.0010502
815 | 100.0183 | 83.1927 | 83.1744 | 0.079915 | -7.9612e-05
814 | 99.9909 | 82.9834 | 82.9925 | 0.081009 | 3.9735e-05
813 | 99.5392 | 83.0071 | 83.4679 | 0.080885 | 0.0020059
812 | 99.756 | 82.9367 | 83.1807 | 0.081253 | 0.0010609
811 | 100.1579 | 83.14 | 82.9821 | 0.08019 | -0.0006852
810 | 99.8642 | 82.9443 | 83.08 | 0.081214 | 0.00059005
809 | 100.0119 | 83.0747 | 83.0628 | 0.080531 | -5.1695e-05
808 | 100.0422 | 82.8639 | 82.8216 | 0.081635 | -0.00018333
807 | 99.6585 | 82.647 | 82.9885 | 0.082773 | 0.0014855
806 | 99.9241 | 82.7605 | 82.8364 | 0.082177 | 0.00032963
805 | 99.8095 | 82.6106 | 82.8011 | 0.082964 | 0.00082825
804 | 100.1331 | 82.7661 | 82.633 | 0.082148 | -0.00057751
803 | 99.9471 | 82.682 | 82.7349 | 0.082589 | 0.00022985
802 | 100.1744 | 82.7519 | 82.5775 | 0.082222 | -0.00075682
801 | 99.8533 | 82.6843 | 82.831 | 0.082577 | 0.00063753
800 | 99.7364 | 82.5369 | 82.8004 | 0.083352 | 0.0011461
799 | 99.8181 | 82.397 | 82.5789 | 0.084089 | 0.00079067
798 | 100.0192 | 82.4925 | 82.4733 | 0.083586 | -8.3255e-05
797 | 99.9958 | 82.4169 | 82.4211 | 0.083984 | 1.8067e-05
796 | 99.8343 | 82.4372 | 82.6029 | 0.083877 | 0.00072014
795 | 100.0703 | 82.3954 | 82.3252 | 0.084097 | -0.00030502
794 | 99.7938 | 82.2181 | 82.4242 | 0.085033 | 0.00089625
793 | 99.9128 | 82.1639 | 82.251 | 0.085319 | 0.00037875
792 | 99.8289 | 81.9422 | 82.1133 | 0.086492 | 0.00074361
791 | 99.8932 | 81.9392 | 82.046 | 0.086509 | 0.00046418
790 | 99.8659 | 82.0703 | 82.2044 | 0.085814 | 0.00058288
789 | 99.9971 | 82.1631 | 82.166 | 0.085323 | 1.2751e-05
788 | 99.9945 | 81.9925 | 81.9979 | 0.086226 | 2.3757e-05
787 | 100.0861 | 81.9535 | 81.8674 | 0.086432 | -0.00037358
786 | 99.9891 | 81.9063 | 81.9172 | 0.086683 | 4.751e-05
785 | 100.0862 | 82.0078 | 81.9216 | 0.086145 | -0.0003744
784 | 99.9152 | 81.8433 | 81.9281 | 0.087017 | 0.00036858
783 | 99.7334 | 81.7467 | 82.0133 | 0.08753 | 0.0011594
782 | 99.9572 | 81.7893 | 81.8321 | 0.087303 | 0.00018577
781 | 99.9383 | 81.4616 | 81.5233 | 0.089047 | 0.00026809
780 | 99.9322 | 81.7759 | 81.8437 | 0.087375 | 0.00029472
779 | 100.1364 | 81.8002 | 81.6639 | 0.087245 | -0.00059181
778 | 99.9336 | 81.5052 | 81.5716 | 0.088815 | 0.00028846
777 | 99.9387 | 81.5771 | 81.6384 | 0.088432 | 0.0002663
776 | 100.0002 | 81.3812 | 81.381 | 0.089476 | -8.8162e-07
775 | 99.9493 | 81.3542 | 81.4049 | 0.08962 | 0.00022042
774 | 99.8204 | 81.1489 | 81.3285 | 0.090717 | 0.0007807
773 | 100.1328 | 81.3313 | 81.1985 | 0.089742 | -0.0005765
772 | 100.0552 | 81.373 | 81.3178 | 0.08952 | -0.00023988
771 | 99.8744 | 81.3686 | 81.4941 | 0.089543 | 0.0005457
770 | 99.6896 | 81.1228 | 81.4332 | 0.090857 | 0.0013502
769 | 99.7935 | 81.042 | 81.2485 | 0.09129 | 0.00089788
768 | 99.966 | 80.9774 | 81.0114 | 0.091636 | 0.00014772
767 | 100.1158 | 81.0855 | 80.9697 | 0.091057 | -0.00050264
766 | 100.0102 | 80.9334 | 80.9232 | 0.091872 | -4.4448e-05
765 | 99.9878 | 80.8768 | 80.8889 | 0.092176 | 5.2809e-05
764 | 100.1146 | 80.9032 | 80.7885 | 0.092034 | -0.00049757
763 | 100.0518 | 80.8492 | 80.7974 | 0.092324 | -0.00022494
762 | 100.0452 | 80.8661 | 80.8209 | 0.092234 | -0.00019636
761 | 99.9809 | 80.8093 | 80.8284 | 0.092539 | 8.2789e-05
760 | 99.9297 | 80.7858 | 80.856 | 0.092665 | 0.00030525
759 | 100.0389 | 80.7609 | 80.7221 | 0.092799 | -0.00016876
758 | 99.9222 | 80.6206 | 80.6985 | 0.093554 | 0.00033812
757 | 99.9331 | 80.4215 | 80.4884 | 0.094628 | 0.00029068
756 | 99.9198 | 80.4341 | 80.5143 | 0.09456 | 0.00034842
755 | 99.8289 | 80.4866 | 80.6577 | 0.094277 | 0.00074373
754 | 99.8096 | 80.3535 | 80.5439 | 0.094995 | 0.00082752
753 | 99.9935 | 80.3413 | 80.3478 | 0.095061 | 2.8213e-05
752 | 99.9806 | 80.3275 | 80.3469 | 0.095136 | 8.4183e-05
751 | 100.07 | 80.3137 | 80.2438 | 0.09521 | -0.00030373
750 | 100.0096 | 80.1618 | 80.1522 | 0.096032 | -4.1868e-05
749 | 99.9597 | 80.05 | 80.0903 | 0.096638 | 0.00017495
748 | 99.9989 | 80.1289 | 80.13 | 0.096211 | 4.8511e-06
747 | 100.0671 | 80.0675 | 80.0004 | 0.096544 | -0.00029121
746 | 100.2264 | 80.0758 | 79.8494 | 0.096499 | -0.00098195
745 | 100.2028 | 80.0769 | 79.874 | 0.096493 | -0.00087993
744 | 100.0389 | 79.9701 | 79.9311 | 0.097073 | -0.00016902
743 | 99.9893 | 79.8458 | 79.8565 | 0.097748 | 4.6346e-05
742 | 99.99 | 79.8004 | 79.8103 | 0.097995 | 4.3275e-05
741 | 99.9203 | 79.6506 | 79.7303 | 0.098811 | 0.00034625
740 | 100.0279 | 79.7042 | 79.6764 | 0.098519 | -0.00012104
739 | 100.0669 | 79.6867 | 79.6198 | 0.098614 | -0.00029028
738 | 99.9121 | 79.6066 | 79.6945 | 0.099051 | 0.00038202
737 | 99.9661 | 79.569 | 79.6028 | 0.099256 | 0.00014721
736 | 99.9392 | 79.3975 | 79.4584 | 0.10019 | 0.00026428
735 | 99.817 | 79.2605 | 79.4435 | 0.10094 | 0.0007955
734 | 99.8837 | 79.1953 | 79.3115 | 0.1013 | 0.00050525
733 | 99.8775 | 79.1918 | 79.3143 | 0.10132 | 0.00053245
732 | 99.8948 | 79.22 | 79.3252 | 0.10117 | 0.00045721
731 | 99.8913 | 79.1788 | 79.2875 | 0.10139 | 0.00047225
730 | 99.9569 | 79.1 | 79.1431 | 0.10182 | 0.00018728
729 | 100.0407 | 79.0614 | 79.0207 | 0.10204 | -0.00017661
728 | 99.963 | 79.0599 | 79.0969 | 0.10204 | 0.00016073
727 | 99.8551 | 79.0234 | 79.1683 | 0.10224 | 0.00062981
726 | 99.937 | 79.0408 | 79.1038 | 0.10215 | 0.00027389
725 | 99.9537 | 79.0099 | 79.0561 | 0.10232 | 0.00020097
724 | 99.9652 | 78.8953 | 78.9301 | 0.10295 | 0.00015125
723 | 99.9156 | 78.7925 | 78.8769 | 0.10352 | 0.00036667
722 | 99.9154 | 78.7021 | 78.7867 | 0.10401 | 0.00036757
721 | 100.0007 | 78.7027 | 78.702 | 0.10401 | -3.1052e-06
720 | 100.0235 | 78.5983 | 78.5748 | 0.10459 | -0.00010202
719 | 99.9321 | 78.438 | 78.5059 | 0.10547 | 0.00029496
718 | 100.0679 | 78.5364 | 78.4685 | 0.10493 | -0.00029463
717 | 100.1285 | 78.5467 | 78.4182 | 0.10487 | -0.00055754
716 | 100.0584 | 78.4509 | 78.3925 | 0.1054 | -0.00025359
715 | 100.0712 | 78.3012 | 78.23 | 0.10623 | -0.00030912
714 | 99.994 | 78.1808 | 78.1868 | 0.1069 | 2.6206e-05
713 | 99.89 | 78.1444 | 78.2544 | 0.1071 | 0.00047812
712 | 99.7669 | 78.0137 | 78.2468 | 0.10783 | 0.0010133
711 | 99.9271 | 77.9862 | 78.059 | 0.10798 | 0.00031653
710 | 100.0354 | 77.9535 | 77.9181 | 0.10816 | -0.00015376
709 | 100.0734 | 77.9594 | 77.886 | 0.10813 | -0.00031872
708 | 100.1056 | 77.9304 | 77.8248 | 0.10829 | -0.00045822
707 | 100.0552 | 77.7956 | 77.7404 | 0.10905 | -0.0002397
706 | 100.0221 | 77.6761 | 77.6539 | 0.10971 | -9.6051e-05
705 | 100.0285 | 77.6406 | 77.6122 | 0.10991 | -0.00012363
704 | 100.0003 | 77.5485 | 77.5482 | 0.11043 | -1.3333e-06
703 | 100 | 77.5106 | 77.5106 | 0.11064 | 0
702 | 100.0027 | 77.5165 | 77.5139 | 0.11061 | -1.1574e-05
701 | 99.9576 | 77.4336 | 77.4761 | 0.11107 | 0.00018437
700 | 99.8927 | 77.3021 | 77.4094 | 0.11181 | 0.00046629
699 | 99.849 | 77.274 | 77.425 | 0.11197 | 0.00065616
698 | 99.8746 | 77.2089 | 77.3343 | 0.11233 | 0.00054496
697 | 99.8785 | 77.0482 | 77.1697 | 0.11324 | 0.00052814
696 | 99.8191 | 76.9984 | 77.1794 | 0.11352 | 0.00078646
695 | 99.9047 | 76.9326 | 77.0279 | 0.11389 | 0.00041407
694 | 99.9418 | 76.9285 | 76.9867 | 0.11391 | 0.00025284
693 | 99.865 | 76.8619 | 76.9968 | 0.11429 | 0.00058653
692 | 99.9006 | 76.7843 | 76.8837 | 0.11473 | 0.00043175
691 | 99.9791 | 76.8467 | 76.8676 | 0.11437 | 9.0595e-05
690 | 99.9198 | 76.7457 | 76.8259 | 0.11495 | 0.00034857
689 | 99.8824 | 76.6099 | 76.7275 | 0.11572 | 0.00051117
688 | 99.8922 | 76.5595 | 76.6673 | 0.116 | 0.00046843
687 | 99.8456 | 76.4725 | 76.6269 | 0.11649 | 0.00067095
686 | 99.8324 | 76.3746 | 76.5422 | 0.11705 | 0.00072848
685 | 99.9857 | 76.367 | 76.3813 | 0.11709 | 6.2048e-05
684 | 99.9745 | 76.2705 | 76.296 | 0.11764 | 0.0001107
683 | 100.0182 | 76.2724 | 76.2542 | 0.11763 | -7.9021e-05
682 | 100.0456 | 76.1939 | 76.1484 | 0.11808 | -0.00019783
681 | 100.0012 | 76.0609 | 76.0597 | 0.11884 | -5.3592e-06
680 | 100.0207 | 76.0177 | 75.997 | 0.11909 | -8.9811e-05
679 | 99.9235 | 75.955 | 76.0315 | 0.11944 | 0.00033245
678 | 99.8582 | 75.8428 | 75.9846 | 0.12009 | 0.00061619
677 | 99.889 | 75.7571 | 75.8681 | 0.12058 | 0.00048213
676 | 99.9176 | 75.6593 | 75.7417 | 0.12114 | 0.00035785
675 | 99.8999 | 75.5501 | 75.6502 | 0.12176 | 0.00043475
674 | 99.9097 | 75.5986 | 75.6889 | 0.12149 | 0.00039251
673 | 99.9358 | 75.5796 | 75.6438 | 0.1216 | 0.00027906
672 | 99.9911 | 75.4809 | 75.4897 | 0.12216 | 3.8458e-05
671 | 100.0318 | 75.3957 | 75.3639 | 0.12265 | -0.00013817
670 | 100.0509 | 75.3379 | 75.287 | 0.12299 | -0.00022091
669 | 99.9627 | 75.2271 | 75.2644 | 0.12363 | 0.00016191
668 | 100.0105 | 75.1522 | 75.1417 | 0.12406 | -4.5616e-05
667 | 100.0364 | 75.0756 | 75.0393 | 0.1245 | -0.0001579
666 | 99.9679 | 74.9951 | 75.0272 | 0.12497 | 0.00013963
665 | 100.0063 | 75.0206 | 75.0143 | 0.12482 | -2.7299e-05
664 | 99.9948 | 74.9156 | 74.9207 | 0.12543 | 2.2371e-05
663 | 100.0194 | 74.8137 | 74.7943 | 0.12602 | -8.4102e-05
662 | 99.9932 | 74.7319 | 74.7387 | 0.12649 | 2.9524e-05
661 | 100.0197 | 74.6523 | 74.6327 | 0.12696 | -8.5448e-05
660 | 100.0104 | 74.5199 | 74.5095 | 0.12773 | -4.5199e-05
659 | 99.9531 | 74.4698 | 74.5167 | 0.12802 | 0.00020368
658 | 100.033 | 74.4591 | 74.4261 | 0.12808 | -0.00014325
657 | 100.0474 | 74.3935 | 74.3461 | 0.12847 | -0.00020596
656 | 99.9617 | 74.285 | 74.3234 | 0.1291 | 0.00016654
655 | 99.9837 | 74.1727 | 74.1889 | 0.12976 | 7.0726e-05
654 | 99.9985 | 74.0774 | 74.0789 | 0.13031 | 6.7142e-06
653 | 99.8932 | 74.0691 | 74.1759 | 0.13036 | 0.00046396
652 | 99.8436 | 73.9584 | 74.1148 | 0.13101 | 0.00067996
651 | 99.8915 | 73.9162 | 74.0246 | 0.13126 | 0.00047126
650 | 99.9915 | 73.8381 | 73.8465 | 0.13172 | 3.673e-05
649 | 99.9916 | 73.7465 | 73.7549 | 0.13226 | 3.6282e-05
648 | 99.949 | 73.6176 | 73.6686 | 0.13302 | 0.00022164
647 | 99.9808 | 73.5504 | 73.5696 | 0.13341 | 8.328e-05
646 | 99.9644 | 73.4823 | 73.5179 | 0.13382 | 0.00015451
645 | 99.925 | 73.3648 | 73.4399 | 0.13451 | 0.00032593
644 | 99.9579 | 73.3694 | 73.4115 | 0.13449 | 0.0001827
643 | 100.0228 | 73.2987 | 73.2759 | 0.1349 | -9.8947e-05
642 | 99.9524 | 73.2477 | 73.2953 | 0.13521 | 0.0002069
641 | 99.9707 | 73.1435 | 73.1727 | 0.13582 | 0.00012721
640 | 100.0295 | 73.0145 | 72.985 | 0.13659 | -0.00012805
639 | 100.016 | 72.9918 | 72.9758 | 0.13673 | -6.9421e-05
638 | 100.0384 | 72.921 | 72.8827 | 0.13715 | -0.00016659
637 | 100.0129 | 72.7203 | 72.7074 | 0.13834 | -5.5938e-05
636 | 100.067 | 72.6928 | 72.6258 | 0.13851 | -0.0002909
635 | 100.001 | 72.6264 | 72.6253 | 0.13891 | -4.4776e-06
634 | 100.0097 | 72.5363 | 72.5266 | 0.13944 | -4.2085e-05
633 | 100.0489 | 72.5157 | 72.4669 | 0.13957 | -0.00021226
632 | 100.0116 | 72.39 | 72.3784 | 0.14032 | -5.0588e-05
631 | 99.9593 | 72.2219 | 72.2626 | 0.14133 | 0.00017676
630 | 99.9616 | 72.2063 | 72.2447 | 0.14142 | 0.0001669
629 | 100.0633 | 72.1092 | 72.0459 | 0.14201 | -0.00027472
628 | 99.982 | 71.9908 | 72.0088 | 0.14272 | 7.8319e-05
627 | 100.0057 | 71.8698 | 71.8642 | 0.14345 | -2.4615e-05
626 | 99.9842 | 71.8845 | 71.9002 | 0.14336 | 6.8498e-05
625 | 100.1347 | 71.8444 | 71.7097 | 0.14361 | -0.00058448
624 | 100.1117 | 71.6702 | 71.5585 | 0.14466 | -0.00048491
623 | 99.9789 | 71.4889 | 71.51 | 0.14576 | 9.1668e-05
622 | 99.8483 | 71.3517 | 71.5034 | 0.1466 | 0.0006595
621 | 99.978 | 71.3229 | 71.3449 | 0.14677 | 9.5686e-05
620 | 99.9997 | 71.3025 | 71.3028 | 0.1469 | 1.342e-06
619 | 100.0311 | 71.1991 | 71.168 | 0.14753 | -0.000135
618 | 100.0051 | 71.1446 | 71.1395 | 0.14786 | -2.2344e-05
617 | 99.915 | 71.0051 | 71.0901 | 0.14871 | 0.00036912
616 | 100.0163 | 70.9629 | 70.9467 | 0.14897 | -7.0611e-05
615 | 100.0661 | 70.8242 | 70.758 | 0.14982 | -0.00028719
614 | 99.957 | 70.7223 | 70.7652 | 0.15044 | 0.0001867
613 | 99.8881 | 70.5974 | 70.7094 | 0.15121 | 0.0004864
612 | 100.0343 | 70.5912 | 70.5569 | 0.15125 | -0.00014873
611 | 99.9621 | 70.4221 | 70.46 | 0.15229 | 0.0001647
610 | 99.9704 | 70.3501 | 70.3797 | 0.15274 | 0.00012854
609 | 100.0047 | 70.2578 | 70.2531 | 0.15331 | -2.0537e-05
608 | 100.0113 | 70.1425 | 70.1312 | 0.15402 | -4.9099e-05
607 | 100.0273 | 70.0023 | 69.9749 | 0.15489 | -0.00011863
606 | 100.0455 | 69.9484 | 69.9029 | 0.15522 | -0.00019763
605 | 99.985 | 69.9132 | 69.9282 | 0.15544 | 6.5127e-05
604 | 99.8764 | 69.7292 | 69.8528 | 0.15659 | 0.00053727
603 | 100.0389 | 69.7148 | 69.6759 | 0.15667 | -0.00016896
602 | 99.9807 | 69.5581 | 69.5774 | 0.15765 | 8.3788e-05
601 | 100.0663 | 69.4427 | 69.3764 | 0.15837 | -0.00028776
600 | 100.0081 | 69.4503 | 69.4422 | 0.15833 | -3.5211e-05
599 | 99.9668 | 69.2897 | 69.323 | 0.15933 | 0.00014429
598 | 99.9153 | 69.1377 | 69.2225 | 0.16028 | 0.00036815
597 | 99.9804 | 69.0714 | 69.091 | 0.1607 | 8.5043e-05
596 | 100.0493 | 68.9872 | 68.9379 | 0.16123 | -0.00021408
595 | 100.0024 | 68.8084 | 68.806 | 0.16236 | -1.0232e-05
594 | 100.0139 | 68.7818 | 68.7679 | 0.16253 | -6.0506e-05
593 | 99.9744 | 68.6046 | 68.6302 | 0.16365 | 0.00011117
592 | 100.0479 | 68.5581 | 68.5101 | 0.16394 | -0.00020806
591 | 100.0458 | 68.4213 | 68.3754 | 0.16481 | -0.00019905
590 | 100.0293 | 68.2631 | 68.2339 | 0.16581 | -0.00012707
589 | 100.0091 | 68.2428 | 68.2337 | 0.16594 | -3.9532e-05
588 | 100.0177 | 68.0604 | 68.0427 | 0.16711 | -7.6807e-05
587 | 100.0266 | 67.9586 | 67.9321 | 0.16776 | -0.00011537
586 | 100.062 | 67.86 | 67.7979 | 0.16839 | -0.00026927
585 | 100.0393 | 67.7185 | 67.6792 | 0.16929 | -0.00017068
584 | 100.0325 | 67.6578 | 67.6253 | 0.16968 | -0.00014104
583 | 100.0374 | 67.5033 | 67.466 | 0.17067 | -0.0001622
582 | 99.9564 | 67.3837 | 67.4273 | 0.17144 | 0.00018922
581 | 99.9189 | 67.2062 | 67.2873 | 0.17259 | 0.00035234
580 | 99.9512 | 67.1582 | 67.207 | 0.1729 | 0.00021207
579 | 100.0757 | 67.1148 | 67.0391 | 0.17318 | -0.00032858
578 | 100.0106 | 66.9175 | 66.9069 | 0.17446 | -4.6033e-05
577 | 99.9729 | 66.7549 | 66.782 | 0.17552 | 0.00011764
576 | 100.034 | 66.6429 | 66.6089 | 0.17625 | -0.00014765
575 | 99.92 | 66.5428 | 66.6228 | 0.1769 | 0.00034738
574 | 99.9404 | 66.4421 | 66.5017 | 0.17756 | 0.00025893
573 | 100.0567 | 66.3212 | 66.2645 | 0.17835 | -0.00024599
572 | 99.9723 | 66.1725 | 66.2002 | 0.17932 | 0.0001201
571 | 99.9875 | 66.0286 | 66.0411 | 0.18027 | 5.4273e-05
570 | 100.0174 | 65.922 | 65.9046 | 0.18097 | -7.5409e-05
569 | 99.9336 | 65.7266 | 65.793 | 0.18226 | 0.00028836
568 | 100.0369 | 65.5983 | 65.5613 | 0.18311 | -0.00016037
567 | 99.9299 | 65.442 | 65.5121 | 0.18414 | 0.00030435
566 | 99.9838 | 65.2899 | 65.3061 | 0.18515 | 7.0431e-05
565 | 100.0431 | 65.2435 | 65.2004 | 0.18546 | -0.00018703
564 | 100.0217 | 65.1355 | 65.1138 | 0.18618 | -9.4149e-05
563 | 99.9571 | 64.9649 | 65.0078 | 0.18732 | 0.0001864
562 | 99.9913 | 64.7806 | 64.7893 | 0.18855 | 3.7772e-05
561 | 99.9232 | 64.5975 | 64.6744 | 0.18978 | 0.0003338
560 | 100.059 | 64.5317 | 64.4726 | 0.19023 | -0.00025635
559 | 100.0723 | 64.3843 | 64.312 | 0.19122 | -0.00031407
558 | 99.9448 | 64.2232 | 64.2784 | 0.19231 | 0.00023994
557 | 99.9733 | 64.0552 | 64.082 | 0.19345 | 0.00011613
556 | 99.8844 | 63.8537 | 63.9692 | 0.19481 | 0.0005022
555 | 99.9168 | 63.7395 | 63.8228 | 0.19559 | 0.00036157
554 | 99.9813 | 63.6442 | 63.663 | 0.19624 | 8.142e-05
553 | 100.0775 | 63.5455 | 63.468 | 0.19692 | -0.0003364
552 | 99.9868 | 63.3536 | 63.3668 | 0.19823 | 5.7261e-05
551 | 99.9263 | 63.2246 | 63.2983 | 0.19911 | 0.00032018
550 | 99.9707 | 63.0372 | 63.0666 | 0.2004 | 0.00012745
549 | 99.992 | 62.9222 | 62.9303 | 0.2012 | 3.4906e-05
548 | 99.8819 | 62.7136 | 62.8317 | 0.20264 | 0.0005132
547 | 100.0297 | 62.6659 | 62.6362 | 0.20297 | -0.000129
546 | 99.9562 | 62.4835 | 62.5274 | 0.20423 | 0.00019044
545 | 99.9512 | 62.306 | 62.3548 | 0.20547 | 0.000212
544 | 100.0182 | 62.2033 | 62.1851 | 0.20619 | -7.9182e-05
543 | 99.9573 | 62.0118 | 62.0546 | 0.20753 | 0.00018565
542 | 99.9442 | 61.8267 | 61.8825 | 0.20882 | 0.00024242
541 | 99.9761 | 61.6878 | 61.7117 | 0.2098 | 0.00010377
540 | 99.9792 | 61.5562 | 61.577 | 0.21073 | 9.026e-05
539 | 100.0427 | 61.4371 | 61.3943 | 0.21157 | -0.00018558
538 | 100.0244 | 61.3045 | 61.2801 | 0.21251 | -0.00010614
537 | 99.914 | 61.0886 | 61.1746 | 0.21404 | 0.00037365
536 | 99.9585 | 60.8998 | 60.9413 | 0.21538 | 0.00018037
535 | 100.0053 | 60.8307 | 60.8255 | 0.21588 | -2.2917e-05
534 | 99.9937 | 60.6432 | 60.6495 | 0.21722 | 2.7231e-05
533 | 99.9417 | 60.5022 | 60.5604 | 0.21823 | 0.00025306
532 | 99.9165 | 60.3447 | 60.4283 | 0.21936 | 0.000363
531 | 99.9899 | 60.1848 | 60.1949 | 0.22051 | 4.3992e-05
530 | 99.9558 | 60.0052 | 60.0493 | 0.22181 | 0.00019178
529 | 99.9907 | 59.89 | 59.8993 | 0.22265 | 4.0491e-05
528 | 99.9856 | 59.7156 | 59.73 | 0.22391 | 6.2404e-05
527 | 100.0047 | 59.5476 | 59.5429 | 0.22514 | -2.022e-05
526 | 99.9746 | 59.3954 | 59.4209 | 0.22625 | 0.00011049
525 | 99.9202 | 59.2288 | 59.3086 | 0.22747 | 0.00034677
524 | 99.9507 | 59.09 | 59.1394 | 0.22849 | 0.00021434
523 | 100.0134 | 58.936 | 58.9226 | 0.22962 | -5.8374e-05
522 | 99.9744 | 58.7783 | 58.8039 | 0.23078 | 0.0001111
521 | 99.9591 | 58.6091 | 58.65 | 0.23204 | 0.00017787
520 | 99.9778 | 58.4516 | 58.4738 | 0.2332 | 9.6355e-05
519 | 99.96 | 58.2722 | 58.3122 | 0.23454 | 0.0001738
518 | 100.0028 | 58.0703 | 58.0675 | 0.23605 | -1.1978e-05
517 | 99.9312 | 57.9164 | 57.9852 | 0.2372 | 0.00029891
516 | 99.9426 | 57.7467 | 57.8041 | 0.23847 | 0.00024927
515 | 99.964 | 57.5933 | 57.6293 | 0.23963 | 0.00015639
514 | 99.9346 | 57.4166 | 57.4819 | 0.24096 | 0.00028397
513 | 99.9685 | 57.2433 | 57.2748 | 0.24228 | 0.00013699
512 | 99.9805 | 57.0821 | 57.1017 | 0.2435 | 8.4891e-05
511 | 99.9502 | 56.9355 | 56.9853 | 0.24462 | 0.0002163
510 | 99.9752 | 56.7427 | 56.7676 | 0.24609 | 0.00010788
509 | 99.957 | 56.5735 | 56.6165 | 0.24739 | 0.00018675
508 | 99.9937 | 56.4087 | 56.415 | 0.24865 | 2.7275e-05
507 | 99.9113 | 56.2484 | 56.3372 | 0.24989 | 0.00038558
506 | 99.9338 | 56.0666 | 56.1328 | 0.2513 | 0.00028749
505 | 99.9773 | 55.904 | 55.9267 | 0.25256 | 9.8761e-05
504 | 99.9336 | 55.7273 | 55.7937 | 0.25393 | 0.00028856
503 | 99.969 | 55.5292 | 55.5603 | 0.25548 | 0.0001348
502 | 99.9451 | 55.3925 | 55.4474 | 0.25655 | 0.00023853
501 | 99.9372 | 55.2088 | 55.2716 | 0.25799 | 0.00027292
500 | 99.9101 | 55.0154 | 55.1053 | 0.25952 | 0.00039053
499 | 99.9434 | 54.8337 | 54.8903 | 0.26095 | 0.00024596
498 | 100.0334 | 54.6845 | 54.651 | 0.26214 | -0.00014523
497 | 99.983 | 54.4872 | 54.5042 | 0.26371 | 7.3841e-05
496 | 99.9854 | 54.3029 | 54.3175 | 0.26518 | 6.3203e-05
495 | 99.9185 | 54.0936 | 54.1751 | 0.26685 | 0.00035389
494 | 99.9145 | 53.8933 | 53.9788 | 0.26847 | 0.00037156
493 | 99.9786 | 53.7655 | 53.7868 | 0.2695 | 9.2753e-05
492 | 100.0156 | 53.5386 | 53.523 | 0.27133 | -6.7688e-05
491 | 99.9373 | 53.3211 | 53.3838 | 0.2731 | 0.00027218
490 | 99.9256 | 53.2276 | 53.302 | 0.27386 | 0.00032312
489 | 99.9954 | 53.0614 | 53.066 | 0.27522 | 1.9835e-05
488 | 99.9721 | 52.8145 | 52.8424 | 0.27725 | 0.00012139
487 | 99.9582 | 52.6552 | 52.6969 | 0.27856 | 0.0001815
486 | 100.009 | 52.4612 | 52.4522 | 0.28016 | -3.9111e-05
485 | 100.0012 | 52.2273 | 52.2261 | 0.2821 | -5.0378e-06
484 | 99.9818 | 52.0701 | 52.0884 | 0.28341 | 7.9249e-05
483 | 99.9163 | 51.8868 | 51.9706 | 0.28494 | 0.00036371
482 | 99.9759 | 51.7173 | 51.7415 | 0.28636 | 0.00010488
481 | 99.9664 | 51.4943 | 51.5279 | 0.28824 | 0.00014598
480 | 99.9495 | 51.346 | 51.3965 | 0.28949 | 0.00021957
479 | 99.91 | 51.176 | 51.266 | 0.29093 | 0.00039105
478 | 99.903 | 51.0013 | 51.0983 | 0.29242 | 0.0004214
477 | 99.9551 | 50.8548 | 50.8997 | 0.29367 | 0.00019514
476 | 99.9397 | 50.6123 | 50.6726 | 0.29574 | 0.00026202
475 | 99.9421 | 50.4314 | 50.4892 | 0.2973 | 0.00025135
474 | 99.9597 | 50.2708 | 50.3111 | 0.29868 | 0.000175
473 | 100.0074 | 50.0992 | 50.0918 | 0.30017 | -3.2232e-05
472 | 99.9502 | 49.9323 | 49.982 | 0.30162 | 0.00021627
471 | 99.9781 | 49.7471 | 49.7691 | 0.30323 | 9.523e-05
470 | 99.9677 | 49.5574 | 49.5898 | 0.30489 | 0.00014041
469 | 99.9468 | 49.3884 | 49.4416 | 0.30638 | 0.0002312
468 | 99.9536 | 49.1947 | 49.241 | 0.30808 | 0.00020142
467 | 99.9647 | 48.9912 | 49.0265 | 0.30988 | 0.00015312
466 | 99.9776 | 48.8382 | 48.8606 | 0.31124 | 9.7176e-05
465 | 99.9762 | 48.6648 | 48.6886 | 0.31278 | 0.00010324
464 | 99.9559 | 48.4723 | 48.5164 | 0.31451 | 0.00019156
463 | 99.9003 | 48.2639 | 48.3635 | 0.31638 | 0.00043306
462 | 99.9536 | 48.1089 | 48.1553 | 0.31777 | 0.00020152
461 | 99.9517 | 47.884 | 47.9323 | 0.31981 | 0.00020993
460 | 99.9418 | 47.6975 | 47.7557 | 0.3215 | 0.00025298
459 | 100.0068 | 47.5421 | 47.5353 | 0.32292 | -2.9357e-05
458 | 99.9475 | 47.3366 | 47.3891 | 0.3248 | 0.00022823
457 | 99.8999 | 47.0981 | 47.1982 | 0.327 | 0.0004349
456 | 99.8994 | 46.8718 | 46.9724 | 0.32909 | 0.0004372
455 | 99.9128 | 46.6509 | 46.7381 | 0.33114 | 0.00037876
454 | 99.9279 | 46.4631 | 46.5352 | 0.33289 | 0.00031344
453 | 99.9566 | 46.2651 | 46.3085 | 0.33475 | 0.00018856
452 | 99.9982 | 46.0615 | 46.0633 | 0.33666 | 7.7175e-06
451 | 99.9951 | 45.8263 | 45.8311 | 0.33889 | 2.1112e-05
450 | 99.9318 | 45.5597 | 45.6279 | 0.34142 | 0.00029609
449 | 99.8994 | 45.3071 | 45.4077 | 0.34383 | 0.00043692
448 | 99.9641 | 45.0862 | 45.1221 | 0.34596 | 0.00015594
447 | 99.91 | 44.8234 | 44.9134 | 0.3485 | 0.00039098
446 | 99.9268 | 44.5522 | 44.6254 | 0.35113 | 0.00031793
445 | 99.9936 | 44.3156 | 44.322 | 0.35344 | 2.7891e-05
444 | 99.9726 | 44.0912 | 44.1186 | 0.35565 | 0.00011913
443 | 99.9434 | 43.8555 | 43.912 | 0.35798 | 0.00024571
442 | 99.9338 | 43.5811 | 43.6474 | 0.3607 | 0.00028781
441 | 99.905 | 43.3302 | 43.4252 | 0.36321 | 0.0004128
440 | 99.9033 | 43.0751 | 43.1718 | 0.36577 | 0.00042033
439 | 99.9542 | 42.8193 | 42.8651 | 0.36836 | 0.00019893
438 | 100.0209 | 42.5504 | 42.5294 | 0.3711 | -9.078e-05
437 | 100.0162 | 42.3068 | 42.2907 | 0.37359 | -7.0224e-05
436 | 99.9722 | 42.0561 | 42.0839 | 0.37617 | 0.00012066
435 | 99.9445 | 41.7697 | 41.8252 | 0.37914 | 0.00024118
434 | 99.9483 | 41.5038 | 41.5555 | 0.38191 | 0.00022452
433 | 99.9355 | 41.2136 | 41.2781 | 0.38496 | 0.00028018
432 | 99.9476 | 40.8943 | 40.9467 | 0.38834 | 0.00022763
431 | 99.9461 | 40.6395 | 40.6934 | 0.39105 | 0.00023433
430 | 99.9398 | 40.4285 | 40.4887 | 0.39331 | 0.00026133
429 | 99.9377 | 40.1292 | 40.1915 | 0.39654 | 0.0002706
428 | 99.913 | 39.8201 | 39.9071 | 0.3999 | 0.00037796
427 | 99.9414 | 39.5755 | 39.6341 | 0.40257 | 0.00025472
426 | 99.9152 | 39.3305 | 39.4153 | 0.40527 | 0.00036849
425 | 99.8396 | 39.0548 | 39.2152 | 0.40833 | 0.00069731
424 | 99.8947 | 38.7795 | 38.8849 | 0.4114 | 0.00045775
423 | 99.957 | 38.5041 | 38.5471 | 0.41449 | 0.00018667
422 | 99.9625 | 38.2468 | 38.2843 | 0.4174 | 0.00016277
421 | 99.9317 | 37.984 | 38.0524 | 0.4204 | 0.00029682
420 | 99.9698 | 37.7282 | 37.7585 | 0.42333 | 0.00013134
419 | 99.9397 | 37.476 | 37.5363 | 0.42625 | 0.00026205
418 | 99.8067 | 37.1822 | 37.3755 | 0.42966 | 0.0008402
417 | 99.8517 | 36.9131 | 37.0615 | 0.43282 | 0.00064475
416 | 99.9165 | 36.6621 | 36.7456 | 0.43578 | 0.00036266
415 | 99.9433 | 36.4136 | 36.4702 | 0.43874 | 0.00024611
414 | 100.0098 | 36.165 | 36.1552 | 0.44171 | -4.2507e-05
413 | 99.9377 | 35.8685 | 35.9308 | 0.44529 | 0.00027054
412 | 99.9319 | 35.604 | 35.6721 | 0.4485 | 0.00029586
411 | 99.9475 | 35.3356 | 35.3881 | 0.45179 | 0.00022809
410 | 99.934 | 35.0638 | 35.1298 | 0.45514 | 0.00028673
409 | 100.0026 | 34.7974 | 34.7948 | 0.45845 | -1.1365e-05
408 | 99.9733 | 34.5102 | 34.5369 | 0.46205 | 0.00011587
407 | 99.912 | 34.2254 | 34.3134 | 0.46565 | 0.0003825
406 | 99.8871 | 33.9638 | 34.0767 | 0.46898 | 0.0004904
405 | 99.9126 | 33.7091 | 33.7965 | 0.47225 | 0.00037992
404 | 99.9371 | 33.4464 | 33.5093 | 0.47565 | 0.00027337
403 | 99.9706 | 33.1726 | 33.202 | 0.47922 | 0.00012758
402 | 99.963 | 32.8627 | 32.8996 | 0.4833 | 0.00016062
401 | 100.034 | 32.6074 | 32.5734 | 0.48668 | -0.00014764
400 | 100.0492 | 32.3353 | 32.2862 | 0.49032 | -0.00021344
399 | 99.9734 | 32.0442 | 32.0708 | 0.49425 | 0.00011567
398 | 99.9322 | 31.7518 | 31.8196 | 0.49823 | 0.00029448
397 | 99.9835 | 31.4803 | 31.4968 | 0.50196 | 7.1495e-05
396 | 99.952 | 31.1812 | 31.2293 | 0.50611 | 0.00020857
395 | 99.9483 | 30.8653 | 30.917 | 0.51053 | 0.00022448
394 | 100.0665 | 30.5659 | 30.4994 | 0.51476 | -0.00028876
393 | 99.8523 | 30.2043 | 30.352 | 0.51993 | 0.00064187
392 | 99.8413 | 29.9186 | 30.0773 | 0.52406 | 0.00068961
391 | 99.9496 | 29.6225 | 29.6729 | 0.52838 | 0.00021887
390 | 99.9171 | 29.2401 | 29.3231 | 0.53402 | 0.00036025
389 | 99.8136 | 28.9115 | 29.0979 | 0.53893 | 0.00081015
388 | 99.894 | 28.6543 | 28.7602 | 0.54281 | 0.00046049
387 | 99.9156 | 28.3725 | 28.4569 | 0.5471 | 0.00036678
386 | 99.9087 | 28.0596 | 28.151 | 0.55192 | 0.00039688
385 | 99.89 | 27.7267 | 27.8367 | 0.5571 | 0.00047782
384 | 99.8375 | 27.359 | 27.5215 | 0.5629 | 0.00070629
383 | 99.9296 | 27.036 | 27.1065 | 0.56806 | 0.00030606
382 | 99.9842 | 26.7629 | 26.7787 | 0.57247 | 6.8672e-05
381 | 100.0012 | 26.4477 | 26.4464 | 0.57761 | -5.4026e-06
380 | 100.0898 | 26.1123 | 26.0225 | 0.58316 | -0.00038971
379 | 100.0091 | 25.8317 | 25.8227 | 0.58785 | -3.9324e-05
378 | 99.8025 | 25.5167 | 25.7143 | 0.59317 | 0.00085879
377 | 99.9765 | 25.0451 | 25.0686 | 0.60128 | 0.00010209
376 | 99.9629 | 24.7008 | 24.7379 | 0.60729 | 0.00016103
375 | 99.9815 | 24.4603 | 24.4788 | 0.61154 | 8.0143e-05
374 | 99.7557 | 24.1342 | 24.3785 | 0.61737 | 0.0010623
373 | 99.8285 | 23.8573 | 24.0287 | 0.62238 | 0.00074532
372 | 99.5485 | 23.6274 | 24.079 | 0.62658 | 0.0019655
371 | 99.8126 | 23.37 | 23.5574 | 0.63134 | 0.00081444
370 | 99.6965 | 23.0278 | 23.3314 | 0.63775 | 0.0013201
369 | 99.9866 | 22.8223 | 22.8356 | 0.64164 | 5.8065e-05
368 | 100.2116 | 22.6516 | 22.44 | 0.6449 | -0.00091813
367 | 100.0173 | 22.4677 | 22.4504 | 0.64844 | -7.5113e-05
366 | 99.9792 | 22.2526 | 22.2734 | 0.65262 | 9.0512e-05
365 | 99.9808 | 21.9666 | 21.9857 | 0.65824 | 8.3214e-05
364 | 99.7377 | 21.7003 | 21.9626 | 0.66353 | 0.0011405
363 | 99.935 | 21.5527 | 21.6177 | 0.6665 | 0.00028247
362 | 100.1413 | 21.3239 | 21.1826 | 0.67113 | -0.00061334
361 | 99.9316 | 21.0892 | 21.1576 | 0.67594 | 0.00029718
360 | 100.0852 | 20.9461 | 20.8609 | 0.6789 | -0.00036985
359 | 99.8194 | 20.6865 | 20.8671 | 0.68431 | 0.00078523
358 | 99.881 | 20.4322 | 20.5512 | 0.68968 | 0.00051707
357 | 99.8578 | 20.2289 | 20.3711 | 0.69403 | 0.00061785
356 | 99.7422 | 19.9679 | 20.2257 | 0.69967 | 0.001121
355 | 100.0109 | 19.7612 | 19.7502 | 0.70419 | -4.7427e-05
354 | 99.9282 | 19.6206 | 19.6924 | 0.70729 | 0.00031194
353 | 99.9076 | 19.4159 | 19.5083 | 0.71184 | 0.00040141
352 | 99.9812 | 19.1943 | 19.2131 | 0.71683 | 8.1785e-05
351 | 99.8521 | 18.8895 | 19.0374 | 0.72378 | 0.00064266
350 | 99.745 | 18.7276 | 18.9826 | 0.72752 | 0.0011088
349 | 99.9744 | 18.5272 | 18.5528 | 0.73219 | 0.00011133
348 | 99.8897 | 18.3197 | 18.4299 | 0.73708 | 0.00047916
347 | 99.8674 | 18.087 | 18.2197 | 0.74263 | 0.00057635
346 | 99.6327 | 17.8507 | 18.2181 | 0.74834 | 0.0015983
345 | 100.0497 | 17.7062 | 17.6566 | 0.75187 | -0.00021567
344 | 99.8101 | 17.4612 | 17.6511 | 0.75793 | 0.00082571
343 | 99.8474 | 17.1864 | 17.339 | 0.76481 | 0.0006631
342 | 99.8831 | 17.0633 | 17.1802 | 0.76794 | 0.0005082
341 | 99.677 | 16.831 | 17.154 | 0.77389 | 0.0014049
340 | 99.7877 | 16.6539 | 16.8661 | 0.77848 | 0.00092283
339 | 100.3883 | 16.409 | 16.0207 | 0.78492 | -0.0016829
338 | 100.1011 | 16.179 | 16.0779 | 0.79105 | -0.00043866
337 | 99.941 | 15.9219 | 15.9809 | 0.798 | 0.00025627
336 | 99.8155 | 15.7134 | 15.8979 | 0.80373 | 0.00080195
335 | 99.9485 | 15.5468 | 15.5983 | 0.80836 | 0.00022381
334 | 99.8654 | 15.2767 | 15.4113 | 0.81597 | 0.00058478
333 | 100.0926 | 15.0954 | 15.0028 | 0.82115 | -0.00040193
332 | 100.0397 | 14.8478 | 14.808 | 0.82834 | -0.00017253
331 | 99.9414 | 14.6174 | 14.676 | 0.83513 | 0.00025448
330 | 99.5664 | 14.376 | 14.8096 | 0.84236 | 0.0018871
329 | 99.8 | 14.126 | 14.326 | 0.84998 | 0.00086936
328 | 100.1067 | 13.9212 | 13.8145 | 0.85632 | -0.00046306
327 | 100.0937 | 13.6237 | 13.53 | 0.86571 | -0.00040663
326 | 99.7316 | 13.4551 | 13.7235 | 0.87111 | 0.0011673
325 | 100.2046 | 13.3983 | 13.1937 | 0.87295 | -0.00088755
324 | 99.7824 | 12.8645 | 13.0821 | 0.89061 | 0.00094614
323 | 99.5311 | 12.7158 | 13.1847 | 0.89565 | 0.0020411
322 | 100.3003 | 12.5825 | 12.2822 | 0.90023 | -0.0013023
321 | 100.4023 | 12.3422 | 11.9399 | 0.90861 | -0.0017435
320 | 100.2296 | 12.0141 | 11.7845 | 0.92031 | -0.00099604
319 | 99.5709 | 11.8332 | 12.2622 | 0.9269 | 0.0018675
318 | 99.9869 | 11.5544 | 11.5675 | 0.93725 | 5.6744e-05
317 | 100.1547 | 11.2757 | 11.1209 | 0.94786 | -0.00067149
316 | 99.6526 | 10.9924 | 11.3398 | 0.95891 | 0.0015114
315 | 100.1915 | 10.8231 | 10.6316 | 0.96565 | -0.0008307
314 | 99.9489 | 10.5336 | 10.5848 | 0.97742 | 0.00022209
313 | 99.9201 | 10.3435 | 10.4234 | 0.98533 | 0.00034713
312 | 99.588 | 10.0819 | 10.4939 | 0.99646 | 0.0017928
311 | 99.817 | 9.8814 | 10.0644 | 1.0052 | 0.00079535
310 | 100.012 | 9.6304 | 9.6184 | 1.0164 | -5.2295e-05
309 | 99.8381 | 9.4736 | 9.6355 | 1.0235 | 0.00070353
308 | 99.5036 | 9.2653 | 9.7617 | 1.0331 | 0.0021613
307 | 100.1195 | 9.068 | 8.9485 | 1.0425 | -0.0005186
306 | 99.8097 | 8.7895 | 8.9797 | 1.056 | 0.00082707
305 | 99.6713 | 8.5318 | 8.8605 | 1.069 | 0.00143
304 | 99.8661 | 8.3722 | 8.5061 | 1.0772 | 0.00058198
303 | 99.9496 | 8.2198 | 8.2702 | 1.0851 | 0.0002189
302 | 100.1992 | 7.9719 | 7.7728 | 1.0984 | -0.00086408
301 | 99.9366 | 7.8288 | 7.8922 | 1.1063 | 0.00027533
300 | 99.8687 | 7.5696 | 7.7009 | 1.1209 | 0.00057053
299 | 99.536 | 7.3804 | 7.8445 | 1.1319 | 0.0020199
298 | 99.9981 | 7.2791 | 7.281 | 1.1379 | 8.3776e-06
297 | 99.6588 | 6.9966 | 7.3378 | 1.1551 | 0.0014843
296 | 99.7492 | 6.7386 | 6.9894 | 1.1714 | 0.0010905
295 | 99.8482 | 6.6678 | 6.8196 | 1.176 | 0.00065966
294 | 99.9274 | 6.4469 | 6.5195 | 1.1906 | 0.00031527
293 | 99.7789 | 6.275 | 6.4961 | 1.2024 | 0.00096133
292 | 99.7414 | 6.0973 | 6.3559 | 1.2149 | 0.0011244
291 | 99.8137 | 5.9254 | 6.1116 | 1.2273 | 0.00080978
290 | 99.9207 | 5.8031 | 5.8824 | 1.2363 | 0.00034456
289 | 99.8398 | 5.6457 | 5.8059 | 1.2483 | 0.00069625
288 | 100.1619 | 5.5338 | 5.3719 | 1.257 | -0.00070247
287 | 99.7735 | 5.3119 | 5.5383 | 1.2748 | 0.00098472
286 | 99.936 | 5.1748 | 5.2388 | 1.2861 | 0.00027802
285 | 99.7683 | 4.9141 | 5.1459 | 1.3086 | 0.0010076
284 | 99.9912 | 4.8454 | 4.8542 | 1.3147 | 3.8002e-05
283 | 99.9994 | 4.7943 | 4.7949 | 1.3193 | 2.8012e-06
282 | 99.8934 | 4.544 | 4.6506 | 1.3426 | 0.00046341
281 | 99.9407 | 4.4591 | 4.5184 | 1.3507 | 0.00025744
280 | 100.2098 | 4.4081 | 4.1983 | 1.3557 | -0.0009102
279 | 99.9885 | 4.2357 | 4.2472 | 1.3731 | 5.0077e-05
278 | 100.2423 | 4.1048 | 3.8624 | 1.3867 | -0.0010512
277 | 99.8962 | 3.9614 | 4.0652 | 1.4021 | 0.00045088
276 | 99.8908 | 3.9112 | 4.0204 | 1.4077 | 0.00047438
275 | 99.9702 | 3.797 | 3.8269 | 1.4206 | 0.00012966
274 | 99.9881 | 3.713 | 3.725 | 1.4303 | 5.1893e-05
273 | 100.118 | 3.6312 | 3.5132 | 1.4399 | -0.00051207
272 | 99.7056 | 3.5227 | 3.8171 | 1.4531 | 0.0012803
271 | 99.944 | 3.3997 | 3.4557 | 1.4686 | 0.00024326
270 | 99.8531 | 3.3182 | 3.4651 | 1.4791 | 0.0006384
269 | 99.485 | 3.1895 | 3.7046 | 1.4963 | 0.0022426
268 | 99.6595 | 3.1329 | 3.4734 | 1.5041 | 0.0014814
267 | 100.1218 | 3.03 | 2.9082 | 1.5186 | -0.00052847
266 | 99.9092 | 3.0141 | 3.1048 | 1.5208 | 0.00039431
265 | 99.6745 | 2.9323 | 3.2578 | 1.5328 | 0.001416
264 | 100.185 | 2.9146 | 2.7296 | 1.5354 | -0.0008025
263 | 100.0476 | 2.8754 | 2.8278 | 1.5413 | -0.00020671
262 | 99.7485 | 2.7249 | 2.9764 | 1.5647 | 0.0010938
261 | 100.14 | 2.7959 | 2.656 | 1.5535 | -0.00060744
260 | 99.6227 | 2.6845 | 3.0618 | 1.5711 | 0.0016416
259 | 99.9467 | 2.6667 | 2.72 | 1.574 | 0.00023161
258 | 99.8416 | 2.6221 | 2.7806 | 1.5813 | 0.00068863
257 | 100.013 | 2.5581 | 2.5451 | 1.5921 | -5.6468e-05
256 | 100.0458 | 2.4172 | 2.3713 | 1.6167 | -0.00019907
255 | 99.811 | 2.4976 | 2.6867 | 1.6025 | 0.00082178
254 | 99.9753 | 2.4412 | 2.4659 | 1.6124 | 0.00010738
253 | 100.0882 | 2.4407 | 2.3525 | 1.6125 | -0.00038272
252 | 100.0075 | 2.3556 | 2.348 | 1.6279 | -3.2723e-05
251 | 99.8049 | 2.3297 | 2.5248 | 1.6327 | 0.00084824
250 | 99.6045 | 2.2891 | 2.6846 | 1.6403 | 0.0017212
249 | 99.762 | 2.2945 | 2.5325 | 1.6393 | 0.001035
248 | 99.6199 | 2.1969 | 2.577 | 1.6582 | 0.001654
247 | 99.644 | 2.1766 | 2.5325 | 1.6622 | 0.0015487
246 | 99.7213 | 2.1182 | 2.3969 | 1.674 | 0.001212
245 | 99.8464 | 2.1009 | 2.2545 | 1.6776 | 0.00066768
244 | 99.8156 | 2.1067 | 2.2911 | 1.6764 | 0.00080171
243 | 99.5322 | 2.0557 | 2.5236 | 1.687 | 0.0020364
242 | 100.1982 | 2.0184 | 1.8202 | 1.695 | -0.0008599
241 | 100.2731 | 2.0452 | 1.7722 | 1.6893 | -0.0011843
240 | 100.1995 | 1.956 | 1.7565 | 1.7086 | -0.00086535
239 | 99.7959 | 1.9246 | 2.1288 | 1.7157 | 0.00088749
238 | 99.899 | 1.9093 | 2.0103 | 1.7191 | 0.00043879
237 | 100.1803 | 1.8395 | 1.6593 | 1.7353 | -0.00078228
236 | 99.9357 | 1.8105 | 1.8749 | 1.7422 | 0.00027951
235 | 100.1673 | 1.8021 | 1.6349 | 1.7442 | -0.00072586
234 | 100.1429 | 1.7958 | 1.6529 | 1.7457 | -0.00062001
233 | 99.7297 | 1.7538 | 2.024 | 1.756 | 0.0011753
232 | 99.7322 | 1.617 | 1.8847 | 1.7913 | 0.0011644
231 | 99.8668 | 1.5223 | 1.6555 | 1.8175 | 0.00057888
230 | 100.0776 | 1.482 | 1.4044 | 1.8292 | -0.0003368
229 | 99.8243 | 1.3627 | 1.5384 | 1.8656 | 0.00076393
228 | 99.8909 | 1.3022 | 1.4113 | 1.8853 | 0.000474
227 | 100.3577 | 1.2605 | 0.90283 | 1.8994 | -0.0015507
226 | 100.1851 | 1.1731 | 0.98803 | 1.9307 | -0.00080311
225 | 100.2304 | 1.1037 | 0.87337 | 1.9571 | -0.00099933
224 | 100.2567 | 1.1877 | 0.93093 | 1.9253 | -0.0011136
223 | 99.6373 | 1.0938 | 1.4566 | 1.961 | 0.0015782
222 | 99.7946 | 1.0634 | 1.2687 | 1.9733 | 0.00089279
221 | 99.281 | 1.0143 | 1.7332 | 1.9938 | 0.0031337
220 | 99.5681 | 0.86567 | 1.2976 | 2.0626 | 0.00188
219 | 100.0863 | 0.78091 | 0.69463 | 2.1074 | -0.00037456
218 | 99.6867 | 0.7889 | 1.1022 | 2.103 | 0.0013626
217 | 99.3294 | 0.80015 | 1.4707 | 2.0968 | 0.0029222
216 | 100.0882 | 0.75098 | 0.66274 | 2.1244 | -0.00038303
215 | 99.7551 | 0.83221 | 1.0771 | 2.0798 | 0.0010647
214 | 100.0193 | 0.8008 | 0.78154 | 2.0965 | -8.3659e-05
213 | 100.0952 | 0.6764 | 0.58119 | 2.1698 | -0.00041327
212 | 98.8598 | 0.77724 | 1.9174 | 2.1094 | 0.0049802
211 | 99.3171 | 0.93154 | 1.6144 | 2.0308 | 0.0029758
210 | 100.4952 | 0.85526 | 0.36002 | 2.0679 | -0.0021455
209 | 99.8257 | 1.0439 | 1.2183 | 1.9813 | 0.00075783
208 | 99.183 | 0.93341 | 1.7504 | 2.0299 | 0.0035628
207 | 100.2207 | 0.92765 | 0.70695 | 2.0326 | -0.00095746
206 | 100.03 | 1.1529 | 1.1228 | 1.9382 | -0.00013044
205 | 99.4225 | 1.2745 | 1.852 | 1.8946 | 0.0025153
204 | 99.5383 | 1.5915 | 2.0533 | 1.7982 | 0.0020099
203 | 100.6222 | 1.7098 | 1.0876 | 1.7671 | -0.0026939
202 | 99.5614 | 2.247 | 2.6856 | 1.6484 | 0.001909
201 | 99.1803 | 2.3439 | 3.1636 | 1.6301 | 0.0035748
200 | 99.5223 | 2.5215 | 2.9992 | 1.5983 | 0.0020794